附件

抽检项目不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽样单位 | 标示医疗器械 注册人 | 生产批号/生产日期/ 出厂编号 | 规格/型号 | 抽样单位 | 检验机构 | 不符合规定 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用分子筛制氧机 | 大竹县万兴医疗器械有限公司 | 重庆鬼谷子医疗器械科技有限公司 | 无/20220110/22010505(产品编号） | YRK-03L | 达州市食品药品检验所 | 四川省医疗器械检测中心 | 传导发射 |
| 2 | 定制式固定义齿 | 攀枝花怡齿泰医疗器械有限公司 | 攀枝花怡齿泰医疗器械有限公司 | 无/2022-07-27（检验日期）/20220707176（产品编号） | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 四川省医疗器械检测中心 | 四川省医疗器械检测中心 | 金属内部质量；孔隙度 |